## Vật tư
Đính kèm #II.24 (Vật tư van động cơ đầu vào đường nước biển làm mát bình ngưng)
Stt | Tên vật tư | Mã Vật tư | Quy cách/Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất/ Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng lắp đặt thực tế | Nhu cầu thay thế năm 2025 | Vật tư đang tồn kho | Khối lượng mua sắm 2025 | Ghi chú | Thời gian cần Vật tư
I | VAN ĐỘNG CƠ ĐẦU VÀO BÌNH NGƯNG DN1800 | [9 empty] | Tháng 8/2026
1 | Van động cơ đầu vào đường nước biển làm mát bình ngưng (Van bướm DN1800) | 51951100 | VALVE; BUTTERFLY MODEL/PART NUMBER: D943R-6-STQNiCr TYPE: Motor drive butterfly valve DISC TYPE: SS316 PACKING TYPE: Graphite STEM TYPE: F51 LENGTH: 490 TEMPERATURE RATING: 120 deg PRESSURE RATING: PN6 PRESSURE CLASS: N/A NOMINAL SIZE: DN1800 BODY MATERIAL: STQNiCr APPLICATION: Cooling water condenser END CONNECTION: Flange ACTUATION: Motor Drawing: VA1-DEC-00100-M-M1D-DRD-4006-sheet2of3 | Bejing Valve/ China | Cái |  |  |  | 2 | Van phải lắp đặt phù hợp với bộ truyền động hiện hữu hoặc Van bao gồm cụm truyền động, động cơ tương thích với van hiện tại
2