## VTDPBB
DANH MỤC VẬT TƯ DỰ PHÒNG TỐI THIỂU BẮT BUỘC NĂM 2025
Stt |  | Thiết bị/Hệ thống | Tên vật tư | Quy cách/Đặc tính kỹ thuật | Nhà sản xuất | Đơn vị | Số lượng lắp đặt thực tế | Khối lượng cần dự phòng năm 2025 | Vật tư đang mua sắm | Vật tư đang tồn kho | Khối lượng mua sắm 2025
Mã vật tư
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
A.VẬT TƯ CƠ NHIỆT HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU
I |  | 2: Hệ thống máy hút than
I.1 |  | 2: Hệ thống mâm xoay
1 | 56531383 | Mâm xoay máy hút than | Hộp giảm tốc mâm xoay máy hút than 02 | Gear unit Part list code: 34.01.01.05 - Product code: PN3910360 | Koinyaya/Hàn quốc | Cái | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
2 |  | Mâm xoay máy hút than | Khớp nối an toàn bảo vệ hộp giảm tốc mâm xoay Mã part list: 34.01.01.12, PN. 6467937 | Housed Torque Limiter: Type EAS-HTL, Order number: 100-01/490.625.0 | MAYR-Đức | Bộ | 8 | 4 | 0 | 5 | 0
3 | 48847310 | Trục vít đứng máy hút than | Khớp nối bảo vệ quá momen (bao gồm phụ kiện dầu thủy lực và Shear tubes đi kèm) | Safe set: SR-S 18202-09, 30700294710 | Voith | Cái | 2 | 1 | 0 | 1 | 0
4 |  | Trục vít đứng máy hút than | Nút bơm dầu safe set | Shear tubes Art no. 30700050810 | Voith | Bộ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0
5 |  | Bơm dầu thủy lực máy hút than | Piston Pump | FRR-074B LS 25 20 NN N 3 K4N2 A1N NNN NNN NNN, Part No: 1012-0014 | Hydx | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
II |  | 2: Máy đánh/phá đống; 11: 0
1 |  | Hệ thống thủy lực nâng-hạ băng tải cần | Bơm dầu thủy lực nâng-hạ băng tải cần | Gear pump GHPA2-D-25, Part number: 192769 | LOG HYDRAULIK | Cái | `2 | 1 |  |  | 1
|  |  |  | Gear pump GHPP1-D-3 Part number:192944 | LOG HYDRAULIK | Cái | 2 | 1 |  |  | 1
2 |  | Hệ thống di chuyển dọc máy phá đống 01/02 | HGT | KADS188-Z88-K4 SIEMENS/FLENDER | SIEMENS/FLENDER | Cái | 10 | 1 |  |  | 1
3 |  | Hệ thống di chuyển dọc máy phá đống 03/04 | HGT | KADS188-Z68-K4SIEMENS/FLENDER | SIEMENS/FLENDER | Cái | 6 | 1 |  |  | 1
4 |  | Kẹp ray | Bộ kẹp ray A100 | HILLMAR Code: CBHV-TS-100-045-LE-06 For Rail A100 | HILLMAR | Cái |  |  |  |  | 1
III |  | 2: Hệ thống Băng tải; 11: 0
1 |  | Băng tải 21/22 | HGT | B3DH11 | Flender | Cái | 2 | 1 |  |  | 1
2 |  | Băng tải81/82 | HGT | B3DE13 | Flender | Cái | 2 | 1 |  |  | 1
B. HỆ THỐNG LÒ HƠI VÀ THIẾT BỊ PHỤ
1 |  | 2: Quạt gió cấp 1
| 50156323 |  | Cylindrical roller bearing | NU330ECM/C3 | SKF | Vòng | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 50124464 |  | Cylindrical roller bearing | NJ330ECM/C3 | SKF | Vòng | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 50124363 |  | Augular contact ball bearing | 7234BCBM | SKF | Vòng | 8 | 2 | 0 | 0 | 2
| 48852369 |  | Hydraulic divice | Hydraulic divice 366/50 | Shanghai blower | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
2 |  | 2: Quạt gió chính; 9: 0; 10: 0; 11: 0
| 50104813 |  | Augular contact ball bearing | 7209BECBM | Shanghai blower | Vòng | 192 | 48 | 0 | 0 | 48
| 48445907 |  | Thrust bearing 51315 | Item 14.71(513.15) VA1-BWBC-01100-M-M1A-DSU-18102, đường kính trong:135mm , đường kính ngoài:75,1mm , chiều dày:45mm , kích thước viên bi:23mm ( bì rời: 14 viên/vòng) | Shanghai blower | Vòng | 192 | 48 | 0 | 0 | 48
| 58850260 |  | Hydraulic divice | Hydraulic divice 366/100 | Shanghai blower | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
3 |  | 2: IDF
| 50124455 |  | Vòng bi | Cylindrical roller bearing 7252BCBM | SKF | Vòng | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
| 50124356 |  | Vòng bi | Augular contact ball bearing NU252MA/C3 | SKF | Vòng | 8 | 2 | 2 | 0 | 0
| 51708 |  | Bộ cánh quạt | A366Y00-YL-JQ | TLT-Turbo (Sichuan) Co., Ltd | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 51889 |  | Trục quạt | A166N00-Z-JQ | TLT-Turbo (Sichuan) Co., Ltd | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  | 2: Quạt BUF
| 48852913 |  | Hydraulic cylinder | Hydraulic cylinder 33T H0330-025-C New (item 2-109204-9) | Howden | Cái | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  | 2: Máy nghiền
| 58750299 |  | Mua 01 bành răng pinion gear dự phòng thay thế cho bánh răng của máy nghiền bị hư hỏng | - Spur gear; - Module: m = 28; - N° of teeth Z = 25;] - Material: 18CrNiMo7-6 - Hardness: 56 HRC ; - Accuracy Grade: Cấp 6 tiêu chuẩn ISO 1328-1:2013( ITEM NAME: pinon gear; PARENT FIGURE/MODEL NUMBER: DH0306.4700.05; TYPE: pinion; SIZE: 660x380; MATERIAL: 18CrNiMo7-6; ADDITIONAL INFORMATION: Spur gear; - Module: m = 28; - N° of teeth Z = 25;] - Material: 18CrNiMo7-6 - Hardness: 56 HRC ; - Accuracy Grade: Cấp 6 tiêu chuẩn ISO 1328-1:2013) | CMD | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
VẬT TƯ TUABIN VÀ PHỤ TRỢ
1 |  | Van Main stop hơi vào tuabin bơm cấp | LPMSV Actuator (Van hơi mai stop tuabin dẫn động bơm cấp | LPMSV Actuator (Van hơi Main Stop tubin dẫn động bơm cấp): Bản vẻ:(WBG)B2620C-432000A | DEC/Trung Quốc | Bộ |  | 1 | 0 | 0 | 1
2 |  | Van điều khiển bơm cấp Tuabin-(LCV Actuator) | Bộ LCV Actuator van hơi điều khiển tuabin dẫn động bơm nước cấp | Product number: B2620C-333000A NO: 325201104008 DOFENG, Electric Auto control Enginering Co. LTD | DEC/Trung Quốc | Bộ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
3 |  | Dầu bôi trơn bơm cấp động cơ M-BFP | Bơm dầu bôi trơn bơm cấp động cơ ( tài liệu Khop noi thuy luc_Voith Turbo_Vung Ang_instruction manual Trang 138 và 221/410) | Kiểu bơm: R 18 K 500 M Nhà sản xuất :KSB | KSB | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 24601462 | Bản thể bình ngưng | Khớp nối giãn nỡ bình ngưng: Đảm bảo đầy đủ các đặc tính kỹ thuật theo tìa liệu bản vẽ VA1-FW-00LC-M-M1E-DAL-0015 | Chi tiết số 12,13 bản vẽ VA1-FW-00LC-M-M1E-DAL-0015 | Foster Wheeler | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
5 | 48210042/ 48210043 | Tuabin-máy phát | Màng an toàn tuabin hạ áp LP A/B: bộ bao gồm các vật tư dưới đây | LPB Atmospheric Relief Diaphragm Assembly::DIAPHRAGM set 3KS123326G001 consists of the following parts.3KS123326P004 2pcs, 3KS123326P005 2pcs, 3KS123326P006 2pcs | Toshiba | Bộ | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
6 |  | Bản thể bình ngưng | Van phá chân không bình ngưng | Vacuum breaker valve: DN200 Butterfly valve, connection Wafer Bản vẽ: VA1-FW-00LC-M-M1E-DAL-0027 (bao gồm van và actuator) | Foster Wheeler | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
7 |  | Dầu thủy lực Tuabin-máy phát | Bộ làm mát ( Oil cooler) | Model No:F-H6149-6-1523 Heat Exchanged 158400KJ/H Surface: 6.0 m2 Pressure: Oil 0.98Mpa, Water: 0.98Mpa ( M1B-Section05) | Taiseikogyo Co.ltd, japan | Bộ | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
VẬT TƯ PHẦN C&I
Hệ thống Lò hơi và BOP
1 | 48847292 | Vòi đốt | Van Sliding damper vòi đốt | Actuator IQ10 F10 A [IP68] 24RPM 400/3/50 (-30 +70 °C), 14 – 34 Nm Replacement for CX92030703 Wiring diagram : 103B0000; | Rotork | cái | 48 | 4 | 0 | 0 | 4
2 | 51932377 | PAF/FDF | cơ cấu điều chỉnh cánh động PAF/FDF | Rotork IQM10-F10-B4 Wiring diagram: 203B0000 Speed : 24rpm; Torque max :34Nm; Enclosure : IP68 Lubrication : SAE80EP | Rotork | cái | 8 | 2 | 0 | 1 | 1
3 | 39500226 | Van điều khiển áp suất hơi thổi bụi | Bộ điều khiển khí nén | NSX: FISHER DVC 6010 Double acting Power supply:24VDC command signal: 4-20mA | fisher | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
4 | 51898314 | Máy nghiền | Van damper điều khiển gió PA máy nghiền | Van Rotork actuator type: IQTM1000- F14, Speed Range: 120secs, Torque max:1000Nm, Actuator Supply: 400-3-50 Rated Current: 1.20 Amp, made in ENGLAND | ROTORK | cái | 24 | 2 | 0 | 0 | 2
5 | 34427602 | Máy cấp | đầu đo tốc độ | Speed sensor P/N:SZMB-9 | Shanghai Automation | cái | 24 | 2 | 0 | 0 | 2
Hệ thống điều khiển
1 | 35691361 | DCS | Bộ nguồn | QUINT-PS-100-240AC/24DC/40 Order-No: 2904603 Input: 110-240V~/12,5-4,4 A/50-60Hz Output: 24VDC/40A | Phoenix Contact | bộ | 32 | 2 | 0 | 0 | 2
2 | 56065231 | DCS | Analog input | 2024 Analog Input Module (4 to 20mA, 16-channel, Isolated). ""/K4A00"" for KS cable interface adapter" PN: AAI143-H50/K4A00 | yokogawa | cái | 100 | 2 | 1 | 1 | 0
15 |  | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | CPU Module | Modular CPU Card & IO Card, Type CPU M & IOC N Model No. 200-595-SSS-1Hh Temp. Nor(℃) -20℃ to +70℃ Humidity: 90% Non-Condensing Modular CPU Card - Rack Interface & Local Display Input: 19.2K BAUD MAX. RS232,RS422 / 100Mbps ETHERNET Model No.200-595-SSS-1Hh | Vibro-meter SA | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
16 |  | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | Power Supply | Input: 90 ~ 240Vac @ 50~60Hz Free Voltage Model No.200-582-500-011 Type RPS 6U Temp. Nor(℃) -25℃ to +65℃ Humidity: 95% Non-condensing | Vibro-meter SA | cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
17 |  | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | Card MPC4 độ rung bơm | Card MPC4 SN: E160987 PNR: 200-510-071-113 ECR: 112300 | Vibro-meter SA | cái | 10 | 1 | 0 | 0 | 1
18 | 34426280 | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | Input/Output Card | Type: IOC 4T | Vibro-meter SA | cái | 10 | 1 | 0 | 0 | 1
19 | 34426581 | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | Condition Monitoring Card | Type: CMC 16 | Vibro-meter SA | cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
20 |  | giám sát độ rung bơm tuần hoàn | Input/Output Card | Type: IOC 16T | Vibro-meter SA | cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
21 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | Power Unit | Type: Q63P | Mitsubishi | cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
22 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | CPU Unit | Type: Q02UCPU | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
23 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | D/A Unit | Type: Q64DAN | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
24 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | DI Unit | Type: Q42 | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
25 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | DO Unit | Type: QY42P | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
26 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | DO Unit | Type: QY41P | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
27 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | Cable | Type: AC05TB | Mitsubishi | cái | 5 | 1 | 0 | 0 | 1
28 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | 4.5 Inch TouchPanel | Type: GT1030-HBD2 | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
29 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | Cable | Type: GT10-C30R2-6P | Mitsubishi | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
30 |  | plc điều khiển dầu thủy lực van đầu thoát bơm tuần hoàn | Potentiometer Converter | Type: W5MS-11-R | M-SYSTEM | cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
33 |  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch điều khiển | Bo mạch điều khiển/ ( X13650731070) MODULE; Double analog I/O module | Trane/China | cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Power Supply Module | Bo mạch/ (X13650737070)Module;Power Supply Module | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch đầu vào | Bo mạch đầu vào/ (X13650728070) MODULE; DUAL BINARY INPUT | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch | Bo mạch/ (X13650729050) MODULE; DUAL HIGH VOLTAGE | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch điều khiển | Bo mạch điều khiển/ (X13650734060) DUAL TRIAC OUTPUT | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch điều khiển chính | Bo mạch điều khiển chính/ (X13650806050) MODULE; RELAY OUTPUT QUAD | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bộ điều khiển máy lạnh | Bộ điều khiển máy lạnh/ (X13650733070)Module;Uual Relay Output | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bộ điều khiển UC800 | Bộ điều khiển UC800/ (X13651144010)MODULE;ASSEMBLY LARGE BASE TRACER UC800 | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bo mạch điều khiển | Bo mạch điều khiển/ (X13651571010) Display, TD7 | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34480982 | hệ điều khiển Chiller | Cảm biến nhiệt độ | Cảm biến nhiệt độ/ (X13651507030)Module, Temp Sensor, Fast | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Bộ điều khiển | Bộ điều khiển/ MODULE; EXV, OVERMOLD CABLE ADAPTOR, 4 PIN M12 | Trane/China | cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Cuộn nam châm | Cuộn nam châm/ (X13321313010)Coil; 36"leads | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | hệ điều khiển Chiller | Cuộn nam châm | Cuộn nam châm/ (X13320337010) COIL - ELECTRICAL; SOLENOID, 120VAC, 50/60HZ | Trane/China | cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | MMS | Power | Type: QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 | Phoenix | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34426136 | Lò hơi | Thiết bị đo độ rung | Vibration Acceleration Sensor PN: AS-062/100/0 | B&K Vibro | Cái | 96 | 10 | 0 | 0 | 10
| 38283049 | Băng tải xích cào | Bo mạch zero speed băng tải xích cào | Board mạch Zero speed băng tải xích cào P/N: Prox Micro CONTACT 10 AMPS. -125. -250. OR 480 VAC RATING 1/2 AMP. -125VDC., 1/4 AMP. -250VDC |  | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 53828496 | Băng tải xích cào | Zero speed băng tải xích cào | Sensor cảm biến dừng tầng thang máy Autonics BUP-30 | HYDAC | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 53828496 | Băng tải xích cào | Sensor đo áp suất | HDA 4700 Range: 600bar Connection: G1/4 A DIN 3852 |  | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
LÒ HƠI PHỤ |  | 11: 0
2 | 56531199 | Lò hơi phụ | Bộ controller | Part No: LFL1.322 220-240V 50->60Hz ts max 2s tv 36s 4A Made in Germany | Germany | cái | 2 | 2 | 0 | 0 | 2
MÁY NGHIỀN THAN
1 | 51902032 | Máy cấp than | Bộ điều khiển máy cấp than DT9 | - Model : VCU20103 - Màn hình cảm ứng : Backlit color touch screen , Active Area 120mm (Width) x 64mm (Height) - Bộ xử lý lõi kép Main processor ARM9 ,Secondary processor ARM7 - Power Supply: Auto sensing ; 85 - 240VAC ;50/60 Hz | Stock | cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
Hệ thống nhiên liệu
3 | 35042116 | Máy hút than | Analog Input Module | Module: AI8x12Bit Order number: 6ES7 331-7KF02-0BA0 | SIEMENS | Cái | 8 | 2 | 0 | 0 | 2
Hệ thống Turbine và BOP
Hệ thống HP-LP Bypass
|  | Actuator HP/LP bypass | (TPS15486) Actuator GHZ 80/30-330-V-VITON | - Actuator GHZ 80/30‐330‐V‐VITON, P/N: Actuator Upgrade, Tag No. 10LBA12A A301. (New actuator assembly for 202775- 1CH including controls and PVK) Includes: Yoke assembly including positon transmiter linkage. Hydraulic cylinder, double acting, double rod, C3, RAL7031(GHZ 80/30‐330‐V‐VITON) ModulaƟon control block Piping set for PV4 Positon transmiter including limit switches. Carbon steel, C3, RAL7035, thickness 1,5mm Quick stroking device | CCI | Bộ |  | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Actuator HP/LP bypass spray | (TPS15490) Actuator GHZ-50/20x65-V-VITON | - Actuator GHZ-50/20x65-V-VITON, P/N: Actuator Upgrade, Tag No. TBA. (New actuator assembly for 202833- 2CH including controls and PVK) Includes: Yoke assembly including positon transmiter linkage. Hydraulic cylinder, double acting, double rod, C3, RAL7031(GHZ-50/20x65-V-VITON) Modulaton control block Piping set for PV4 Positon transmiter including limit switches. Carbon steel, C3, RAL7035, thickness 1,5mm | CCI | Bộ |  | 1 | 0 | 0 | 1
| 56541471 |  | Bộ điều khiển van HP Bypass | Typ: PVR 10-10 Art. No: 103.215.285.210 WAG-Art. No: 727.2068 WAG-Bez: ED1AA #5 Version: R | Winterthur Switzerland | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 565806437 |  | Module nguồn tủ điều khiển HP-LP bypass | 140 CPS 214 00 | Schneider Electric | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 565806439 |  | Module truyền thông tủ điều khiển HP-LP Bypass | 140 CRP 931 00 RIO HEAD | Schneider Electric | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 58750420 |  | CPU điều khiển HP-LP Bypass | 140 CPU 434 12A 486 CONTROLLER | Schneider Electric | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 58750421 |  | Module StandBy tủ điều khiển HP-LP Bypass | 140 CHS 110 00 HOT STANDBY | Schneider Electric | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 565806438 |  | Module Ethernet tủ điều khiển HP-LP Bypass | 140 NOE 771 01 ETHERNET 10/100 | Schneider Electric | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 565806437 |  | Module nguồn cho các module I/O | 140 CPS 224 00 | Schneider Electric | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 565806440 |  | Module truyền thông cho các module I/O | 140 CRA 931 00 RIO DROP | Schneider Electric | Cái | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
| 56580742 |  | Module DI | 140 DDI 353 00 24 VDC IN | Schneider Electric | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 56580743 |  | Module DO | 140 DDO 353 01 24 VDC OUT | Schneider Electric | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 56580744 |  | Module AI | 140 ACI 040 00 ANALOG IN | Schneider Electric | Cái | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Module AO | 140 ACO 130 00 ANALOG OUT | Schneider Electric | Cái | 3 | 1 | 0 | 0 | 1
| 51996696 |  | Bộ chia dầu thủy lực | WDPFA06-ACB-S-32-D1K1 #1 Pmax: 350 bar 119115281 10.11 WANDFLUH/SWISS 24VDC | WANDFLUH/SWISS | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 51996697 |  | Bộ chia dầu thủy lực | BM32041a/L23-D1HB6-K9S1494 #2 Pmax: 200 bar 119115568 10.11 WANDFLUH/SWISS 24VDC | WANDFLUH/SWISS | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 51996699 |  | Bộ chia dầu thủy lực | BM4Z30a-y-D1 Pmax: 350 bar 129106106 04.12 WANDFLUH/SWISS 24VDC | WANDFLUH/SWISS | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 35042103 |  | Sensor đo nhiệt độ bồn dầu thủy lực | Type: TEP11X321809 4..20mA/-20…120°C S# 10629921 | EU | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 35017224 |  | Rơle | No.2961105 | PhoenixContact | Cái | 20 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Bộ isolator | MINI MCR-SL-1CP-I-I Ord.-No: 28 64 41 9 In/Out: 4…20mA Max. Load 600Ohm at 20mA output | PhoenixContact | Cái | 20 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481339 |  | Bộ nguồn tủ HP Bypass | QUINT-PS/1AC/24DC/40 Order-No: 2866789 Input: 100-240V~/50-60Hz/11.9-5.0A 90-300VDC(UL508:250VDC)/11.4-3.9A Output: 24VDC/40A (Boost 45A; 200A/12ms) | PhoenixContact | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38300064 |  | cpu plc s7 200 | CPU 224 DC/DC/DC 214-1AD23-0XB0 | siemens | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38310082 |  | EM222DC | 222-1BF22-0XA0 | siemens | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38310083 |  | EM231 | 231-0HC22-0XA0 | siemens | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
|  | Hệ thống bơm cấp | [8 empty] | 0
| 34422127 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-12-50-G1/2-S (Nhiệt độ vỏ bơm) |  | Cái | 24 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34503054 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-107.5-M18-S (Nhiệt độ gối bơm cấp) |  | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34422128 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-78-M18-S (Nhiệt độ gối bơm cấp) |  | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 51989670 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-75-M18-S(Nhiệt độ gối bơm cấp) |  | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34503055 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-67.5-M18-B (Nhiệt độ nước chèn) |  | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34503056 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-102.5-M18-S (Nhiệt độ gối bơm) |  | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33510141 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-40-M18-S (Nhiệt độ gối bơm tăng áp) |  | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34503057 |  | Nhiệt độ bơm | WZPM2-08-44-M18-S (Nhiệt độ gối bơm tăng áp) |  | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
| 35042105 |  | Nhiệt độ bợ trục chặn tuabin bơm cấp | PT100, Armored platinum resistance, Dual, Four-wire, with full set accessories, probe Ø6mm, insert depth L=26mm, lead 3.5m (dây bọc chống thấm dầu) |  | Cái | 8 | 2 | 0 | 0 | 2
| 35042106 |  | Nhiệt độ gối trục No.1 tuabin bơm cấp | PT100, Armored platinum resistance, Dual, Four-wire, with full set accessories, probe Ø6mm, insert depth L=24mm, lead 3.5m (dây bọc chống thấm dầu) |  | Cái | 4 | 2 | 0 | 0 | 2
| 35042107 |  | Nhiệt độ gối trục No.2 tuabin bơm cấp | PT100, Armored platinum resistance, Dual, Four-wire, with full set accessories, probe Ø6mm, insert depth L=30mm, lead 3.5m (dây bọc chống thấm dầu) |  | Cái | 4 | 2 | 0 | 0 | 2
| 34503053 |  | Temperature of bearing B1 to B9 Metal, Working Oil.. | Resistance thermometer Type: 2x PT 100 three-wire Drawing no.: 42035240 Kết nối: G 1/2 M20x1,5 L=50mm D=5.8mm | Voith | Cái | 26 | 2 | 0 | 0 | 2
| 34505004 |  | Độ rung gối trục bơm tăng áp | Vibration Sensor Type: VELOMITOR 100mv/in/s (4mv/mm/s) Part No: 330500-A02-B01 | Bently Nevada | Cái | 48 | 2 | 0 | 0 | 2
| 38072005 |  | Dây mở rộng (chống nhiễu bộ đàm) | Doulble shielded cable 330535-15-01 | Bently Nevada | Cái | 48 | 2 | 0 | 0 | 2
| 33440178 |  | Độ rung bơm cấp tuabin | P/N:330104-00-02-10-02-00 | Bently Nevada | Cái | 28 | 2 | 0 | 0 | 2
| 33440188 |  | Dây mở rộng | P/N: 330130-040-01-00 | Bently Nevada | Cái | 28 | 2 | 0 | 0 | 2
|  |  | ECC bơm cấp tuabin | P/N:330104-00-06-10-02-00 | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33440244 |  | Amplifier | P/N: 330180-50-00 | Bently Nevada | Cái | 28 | 2 | 0 | 0 | 2
| 34505003 |  | Độ rung bơm cấp điện | 330103-00-16-10-02-00 | Bently Nevada | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34483004 |  | Bộ amplifier độ rung bơm cấp điện | 330180-90-00 | Bently Nevada | Cái | 8 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38100012 |  | Tốc độ bơm cấp điện | Type: QBJ-CS-2-2 (Model Rotary Speed) DC 12 - 24V 10015056 (L65mm). M18x1 Cable Length: 2500mm | DY Electronic Instrument Co. Ltd Jiangyin No.3 Electronic Instrument Plant of Jiangsu Province | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 39514001 |  | Bộ hiển thị tại chỗ bơm cấp điện | QBJ-3C2/g Model intelligent Rotary Speed Monitor Out factory number: Y1106005 | Jiangyin No.3 Electronic Instrument Plant of Jiangsu Province | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481322 |  | Tốc độ bơm cấp tuabin | Speed sensor PR 9376/010-011 | Emerson | Cái | 12 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33422046 |  | Switch áp suất dầu bôi trơn bơm cấp | 44V1-K45-N4-C1A Adjustable Range: 0.3-5 bar Overrange: 50 bar Proof: 70 bar | SOR | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33422047 |  | Switch áp suất dầu bôi trơn bơm cấp | 101RN-K3-N4-C1A-X Adjustable Range:0.2-2.0 bar Overrange: 35 bar Proof: 70 bar | SOR | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33422045 |  | Pressure Switch | 9AG-EF45-N1-F1A | SOR | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 56531244 |  | Level Switch | - Level switch YKJD 220-BH-465-365-135, 220VDC - L1: 465mm, L2: 365mm, L3: 135mm - MVT: 56531244 | Wenzhou Nanlong | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33510139 |  | Solenoid test liên động bơm dầu thủy lực | 4WE5N-6.0/AW220-50NZ4V | SHLIXIN | Cái | 8 | 2 | 0 | 0 | 2
| 51996693 |  | Solenoid trip của bơm cấp | 4WE 6 D62/EG220N9K4/V P-MAX= 350BAR | Rexroth | Cái | 16 | 1 | 0 | 0 | 1
| 33510138 |  | Van servo điều khiển bơm cấp turbine | MOOG MOD: G761-3033B Type : S63JOGA4VPL | MOOG | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481321 |  | Cần feedback cho van LCV bơm cấp tuabin | Model LS-200TU SER.No. FA1E0271 | SHINIKAWA | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34426424 |  | Van tái tuần hoàn bơm cấp | Bộ định vị trí ABB TZIDC Type: V18345-1010221001 | ABB | Cái | 10 | 2 | 0 | 0 | 2
| 34480931 |  | Van tái tuần hoàn bơm cấp | Solenoid: Model: 225B-121CAAA Công suất: 15W, 240V/60Hz 14W, 220V/50Hz 150 Psi | WIXOM, Made In Taiwan | Cái | 10 | 2 | 0 | 0 | 2
| 51996693 |  | Van solenoid cho van MSV bơm cấp tuabin | 4WE 6 D62/EG220N9K4/V P-MAX= 350BAR | Rexroth | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 35691220 |  | Module nguồn | 3500/15 AC POWER SUPPLY | Bently Nevada | Cái | 12 | 2 | 0 | 0 | 2
| 38304013 |  | Module giao tiếp | 3500/22M TRANSIENT DATA INTERFACE | Bently Nevada | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38304014 |  | Module I/O | 10 Base-T/100 Base TX (copper) Ethernet I/O Module | Bently Nevada | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
| 35017100 |  | Keyphasor Module | Keyphasor Module 3500/25 PWA 149369-01N | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Module I/O | Module I/O: 125800-01 | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481000 |  | Module Proximitor/Seismic | Module 3500/42M PWA 176449-02V | Bently Nevada | Cái | 30 | 3 | 0 | 0 | 3
| 38304015 |  | Module I/O | Module I/O: 128229-01 | Bently Nevada | Cái | 30 | 3 | 0 | 0 | 3
| 53876525 |  | Module Tachometer | Module tachometer: 3500/50 PWA 133388-02R | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 53876526 |  | Module I/O | Module I/O: 133442-01 | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 38304016 |  | Module Overspeed | Module 3500/53 PWA 133388-01P | Bently Nevada | Cái | 12 | 2 | 0 | 0 | 2
| 38304017 |  | Module I/O | Module I/O: 133396-01 | Bently Nevada | Cái | 12 | 2 | 0 | 0 | 2
| 56065521 |  | Module RELAY | Module 3500/33 PWA 149986-01D | Bently Nevada | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Module I/O | Module I/O: 149992-01 |  | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34426528 |  | Module COMM GATEWAY | 3500/92 | Bently Nevada | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Bộ nguồn ngoài | QUINT-PS/1AC/24DC/3.5 Order-No: 2866747 Input: 100-240V~/50-60Hz/1.6-0.7A Output: 24VDC/3.5A (Boost 4A; 15A/12ms) | PhoenixContact | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
|  |  | Rơle | No.29 61 192 24V | PhoenixContact | Cái | 20 | 5 | 0 | 0 | 5
Hệ thống bơm ngưng
|  |  | Cảm biến độ rung | Vibration acceleration sensor : AS062/100/0 b&k Vibro. | Vibro B&K | Cái | 16 | 2 | 0 | 6 | 0
| 33510142 |  | Cảm biến đo mực bình ngưng | Cảm Biến Mực (L+S) Model: OPTIFLEX 1300 C SN: F200000000370379 2Wire/4...20mA Type: 1/2NPT Krohne, Made In France | KROHNE | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481210 |  | Cảm biến đo nhiệt độ gối trục bơm ngưng | PUMP ASSEMBLY IN KSB PT100 0-100 degC Model: WZPM-001 |  | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
Hệ thống Turbine
| 34481300 | TURBINE | BEARING VIBRATION PROXIMITOR | Model: 330180-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 32 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481300 | TURBINE | ECCENTRICITY PROXIMITOR | Model: 330180-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481300 | TURBINE | KEYPHASOR PROXIMITOR | Model: 330180-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481400 | TURBINE | HP TURBINE DIFF EXPANSION PROXIMITOR | Model: 330878-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481500 | TURBINE | LP TURBINE DIFF EXPANSION PROXIMITOR | Model: 330780-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 4 | 1 | 0 | 0 | 1
| 34481500 | TURBINE | THRUST POSITION PROXIMITOR | Model: 330780-91-00 NSX: Bently Nevada/GE | Bently Nevada/GE | Cái | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
III. VẬT TƯ PHẦN C&I NHIÊN LIỆU
I |  | 2: Máy hút than
1 |  | Máy hút than | Cụm van phân phối điều khiển thủy lực | Cụm van thủy lực, Mobile Controls Division - Model code: L90LS-02-059837-02 | Parker | Cái | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
IV. VẬT TƯ PHẦN ĐIỆN
1 |  | MBA chính | Biến dòng chân sứ cao áp (Curent transformer - HV Turret) | XKC460323-A6874; 3000/1; 30VA; 5P20 (3x) | Zhida China | Bộ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
2 |  | MBA chính | Biến dòng trung tính chung 3 pha (Curent transformer - extemal) (HVn Extemal common) | XKC460324-A6874; One CT is 3000/1; 30VA; another one 2000/1; 30VA | Zhida China | Bộ | 6 | 1 | 0 | 0 | 1
3 |  | MBA chính | Biến dòng trung tính (HVN Turret for temperature) | XKC460323-A6874; 1807/2; 50VA; 1,0 | Zhida China | Bộ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
4 |  | MBA T1/T2 | Rơ le dòng dầu bộ OLTC | Relay of oil line, type: URF 25/10, ref: 12-1.25.49.-0704; 3m/s, IP 54 | EMB/Germany | Cái | 6 | 3 | 0 | 0 | 3
5 |  | MBA T1/T3 | Công tắc giới hạn hành trình rơ le áp suất | Công tắc giới hạn hành trình rơ le áp suất, model: E10000BM13 | Bremes/EU | Cái | 12 | 10 | 0 | 0 | 10
6 |  | Tự dùng 10kV | Máy biến điện áp tự dùng 10kV | Type: VRQ3n/S2; 10kV:√3 / 110V:√3 / 110V:√3 Cls:0.5 30VA, 3P (set of 3 pcs) | Schneider Electric | Bộ | 30 | 3 | 0 | 0 | 3
7 |  | Tự dùng 10kV | Máy biến dòng điện tự dùng 10kV | CT tỉ số 400/1 | Schneider Electric | Bộ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3
8 |  | Tự dùng | Máy cắt incomming | type of ACB: IZM97H4-V32W | MOELLER | Bộ | 9 | 1 | 0 | 0 | 1
9 |  | Tủ AVR | Bộ nguồn AVR/GACP | Power supply GACP: PWU-SA; TAJ223 | Toshibar | Bộ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
10 |  | Tủ AVR | Bộ nguồn AVR/GACP | Power supply master control 500W: PWU-SA; TAJ240 | Toshibar | Bộ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1
Tổng
-